## Conditions
FileName : Cenki_090721_NlleCal.qtiDat
Signal(s) Used : Al Ka, Si Ka, Na Ka, Mg Ka, Mn Ka, Fe Ka, Ca Ka, Ti Ka, K Ka, Cr Ka
Spectromers Conditions : Sp1 TAP , Sp1 TAP , Sp5 TAP , Sp5 TAP , Sp3 LLIF, Sp3 LLIF, Sp2 LPET, Sp4 PET , Sp2 LPET, Sp4 PET
Full Spectromers Conditions : Sp1 TAP (2d= 25.745,K= 0.00218), Sp1 TAP (2d= 25.745,K= 0.00218), Sp5 TAP (2d= 25.745,K= 0.00218), Sp5 TAP (2d= 25.745,K= 0.00218), Sp3 LLIF(2d= 4.0267,K= 0.000058), Sp3 LLIF(2d= 4.0267,K= 0.000058), Sp2 LPET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp4 PET (2d= 8.75,K= 0.000144), Sp2 LPET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp4 PET (2d= 8.75,K= 0.000144)
Column Conditions : Cond 1 : 15keV 20nA
Date : 12-juil-2021
User Name : Sx
Setup Name : cenki-tok-TPEcapCorse.qtiSet
DataSet Comment : 19NC08B_4_PxB
Comment :
Analysis Date : 09/07/2021 14:27:48
Project Name : CenkiTok
Sample Name : Default Sample
Analysis Parameters :
Sp | Elements | Xtal | Position | Bg+ | Bg- | Slope | Bias | Gain | Dtime | Blin | Wind | Mode
Sp1 | Al Ka |  | TAP | 32413 |  | -800 | 800 |  | 1296 | 2625 | 3 | 560 | 4960 | Auto
Sp1 | Si Ka |  | TAP | 27738 |  | -800 | 800 |  | 1296 | 2625 | 3 | 560 | 4960 | Auto
Sp5 | Na Ka |  | TAP | 46363 |  | -1200 | 1200 |  | 1296 | 2625 | 3 | 560 | 4960 | Auto
Sp5 | Mg Ka |  | TAP | 38487 |  | -800 | 800 |  | 1296 | 2625 | 3 | 560 | 4960 | Auto
Sp3 | Mn Ka |  | LLIF | 52199 |  | -1000 | 1000 |  | 1821 | 377 | 3 | 953 | 2252 | Auto
Sp3 | Fe Ka |  | LLIF | 48077 |  | -1000 | 1000 |  | 1821 | 377 | 3 | 807 | 2144 | Auto
Sp2 | Ca Ka |  | LPET | 38388 |  | -800 | 800 |  | 1855 | 903 | 3 | 560 | 3464 | Auto
Sp4 | Ti Ka |  | PET | 31417 |  | -500 | 500 |  | 1294 | 884 | 3 | 560 | 3464 | Auto
Sp2 | K Ka |  | LPET | 42766 |  | -1000 | 1000 |  | 1855 | 903 | 3 | 705 | 3692 | Auto
Sp4 | Cr Ka |  | PET | 26173 |  | -500 | 500 |  | 1294 | 884 | 3 | 1090 | 4086 | Auto
Peak Position : Sp1 32413 (-800, 800), Sp1 27738 (-800, 800), Sp5 46363 (-1200, 1200), Sp5 38487 (-800, 800), Sp3 52199 (-1000, 1000), Sp3 48077 (-1000, 1000), Sp2 38388 (-800, 800), Sp4 31417 (-500, 500), Sp2 42766 (-1000, 1000), Sp4 26173 (-500, 500)
Current Sample Position : X = -2824 Y = 17459 Z = 8
Standard Name :
Al On Al2O3
Si, Ca On Wollas
Na On Albite
Mg On Forst
Mn On Mn
Fe On Fe2O3
Ti On Ti-1
K On Orthose
Cr On Cr2O3
Standard composition :
Al2O3 = Al : 52.9242%, O : 47.0758%
Wollas = O : 41.32%, Si : 23.9%, Ca : 34.5%
Albite = Al : 10.08%, O : 48.86%, Na : 8.41%, Mg : 0.09%, Si : 31.81%, K : 0.18%, Ca : 0.45%, Fe : 0.05%
Forst = O : 43.94%, Mg : 29.314%, Si : 19.06%, Fe : 7.3%, Ni : 0.276%, Mn : 0.11%
Mn = Mn : 100.%
Fe2O3 = Fe : 69.9426%, O : 30.0574%
Ti-1 = Ti : 100.%
Orthose = O : 45.75%, Na : 0.24%, Mg : 0.02%, Al : 8.99%, Si : 30.41%, K : 14.01%, Ca : 0.02%, Fe : 1.33%
Cr2O3 = Cr : 68.4195%, O : 31.5805%
Calibration file name (Element intensity cps/nA) :
Al : Al2O3_AlSp1_AlSp5_018.calDat (Al : 829.8 cps/nA)
Si, Ca : Wollas_SiSp1_SiSp5_CaSp2_CaSp4_038.calDat (Si : 404.9 cps/nA, Ca : 664.4 cps/nA)
Na : Albite_NaSp1_NaSp5_011.calDat (Na : 46.8 cps/nA)
Mg : Forst_MgSp1_MgSp5_020.calDat (Mg : 330.5 cps/nA)
Mn : Mn_MnSp2_MnSp3_MnSp4_006.calDat (Mn : 648.7 cps/nA)
Fe : Fe2O3_FeSp3_011.calDat (Fe : 422.0 cps/nA)
Ti : Ti-1_TiSp2_TiSp4_002.calDat (Ti : 535.9 cps/nA)
K : Orthose_K Sp2_K Sp4_011.calDat (K : 220.3 cps/nA)
Cr : Cr2O3_CrSp2_CrSp4_003.calDat (Cr : 296.4 cps/nA)
Beam Size : 0 µm

## Oxide
Oxide
DataSet/Point | Al2O3 | SiO2 | Na2O | MgO | MnO | FeO | CaO | TiO2 | K2O | Cr2O3 | Total | X | Y | Z | Comment | Point# | Date
1 / 1 . | 12.4185 | 42.0116 | 2.3695 | 9.5132 | 0.2424 | 18.2619 | 11.8607 | 2.243 | 0.08 | 0.0067 | 99.0077 | -8991 | 39124 | -60 | 19NC08B_1_AmpC | 1 | 2021-07-09 12:18
2 / 1 . | 3.6659 | 50.7275 | 0.645 | 10.8989 | 0.266 | 10.9779 | 23.3618 | 0.5172 | 0.001 | 0.0139 | 101.075 | -9872 | 37895 | -50 | 19NC08B_1_PxC | 2 | 2021-07-09 12:25
3 / 1 . | 31.9839 | 50.568 | 3.4509 | 0 | 0.0054 | 0.1717 | 15.0017 | 0 | 0.0142 | 0.0013 | 101.1971 | -10346 | 38079 | -50 | 19NC08B_1_PlC | 3 | 2021-07-09 12:31
5 / 1 . | 31.186 | 52.061 | 4.0959 | 0 | 0.011 | 0.1402 | 13.7864 | 0 | 0.0131 | 0 | 101.2935 | -10264 | 37980 | -50 | 19NC08B_1_PlB2 | 4 | 2021-07-09 12:46
6 / 1 . | 4.1649 | 49.7967 | 0.5953 | 10.5491 | 0.255 | 11.9006 | 23.2141 | 0.5832 | 0.0034 | 0.0285 | 101.0907 | -9875 | 37763 | -52 | 19NC08B_1_PxB | 5 | 2021-07-09 12:52
7 / 1 . | 12.2587 | 42.2597 | 2.3193 | 9.6143 | 0.2371 | 18.0662 | 12.0844 | 2.0571 | 0.0755 | 0.0267 | 98.999 | -9300 | 38887 | -57 | 19NC08B_1_AmpB | 6 | 2021-07-09 12:57
8 / 1 . | 35.8333 | 44.3511 | 0.6826 | 0 | 0.0081 | 0.1875 | 19.7004 | 0 | 0.0076 | 0.0031 | 100.7736 | 19211 | 38643 | -79 | 19NC04_1_PlC | 7 | 2021-07-09 13:03
9 / 1 . | 12.6094 | 40.9518 | 2.2579 | 9.5924 | 0.2597 | 19.2723 | 11.661 | 2.7167 | 0.1019 | 0.0236 | 99.447 | -13437 | 26861 | 5 | 19NC08B_2_AmpC | 8 | 2021-07-09 13:45
10 / 1 . | 12.2628 | 42.5854 | 2.2943 | 9.9896 | 0.245 | 17.8264 | 11.9395 | 2.0181 | 0.0826 | 0 | 99.2436 | -13644 | 27008 | 7 | 19NC08B_2_AmpB | 9 | 2021-07-09 13:48
11 / 1 . | 31.9824 | 50.9967 | 3.5364 | 0.0138 | 0 | 0.1443 | 14.7534 | 0.0299 | 0.0121 | 0.0245 | 101.4935 | -13094 | 27365 | 4 | 19NC08B_2_PlC | 10 | 2021-07-09 13:52
12 / 1 . | 33.0809 | 49.0861 | 2.7217 | 0 | 0 | 0.2046 | 16.0933 | 0.01 | 0.0112 | 0 | 101.2079 | -12973 | 27274 | 4 | 19NC08B_2_PlB | 11 | 2021-07-09 13:55
13 / 1 . | 32.5858 | 49.6501 | 2.9323 | 0 | 0 | 0.1791 | 15.6639 | 0 | 0.0051 | 0.0067 | 101.023 | -12125 | 27947 | -1 | 19NC08B_2_PlC | 12 | 2021-07-09 13:58
14 / 1 . | 32.8624 | 49.0386 | 2.8077 | 0 | 0.0016 | 0.2108 | 15.9598 | 0.0131 | 0.0099 | 0 | 100.9039 | -11888 | 27798 | -2 | 19NC08B_2_PlB | 13 | 2021-07-09 14:01
15 / 1 . | 12.388 | 42.1778 | 2.3702 | 9.7528 | 0.247 | 18.0226 | 12.019 | 2.1083 | 0.0844 | 0 | 99.17 | -12395 | 26697 | 4 | 19NC08B_2_AmpC | 14 | 2021-07-09 14:05
16 / 1 . | 12.2281 | 42.3766 | 2.4013 | 9.8142 | 0.24 | 17.7783 | 11.9851 | 2.2431 | 0.0719 | 0.0353 | 99.1739 | -12371 | 26830 | 3 | 19NC08B_2_AmpB | 15 | 2021-07-09 14:08
17 / 1 . | 12.0494 | 42.5417 | 2.1576 | 9.7934 | 0.244 | 17.6452 | 11.9325 | 2.0805 | 0.072 | 0.0151 | 98.5314 | -8540 | 26889 | -8 | 19NC08B_3_AmpC | 16 | 2021-07-09 14:11
18 / 1 . | 12.1137 | 42.6192 | 2.1919 | 9.6533 | 0.2145 | 17.6788 | 12.1517 | 2.0565 | 0.0681 | 0.0301 | 98.7779 | -8700 | 27176 | -9 | 19NC08B_3_AmpB | 17 | 2021-07-09 14:15
19 / 1 . | 33.0501 | 49.0893 | 2.736 | 0.0091 | 0.0088 | 0.1108 | 16.254 | 0 | 0.0088 | 0.0172 | 101.284 | -8400 | 27435 | -12 | 19NC08B_3_PlC | 18 | 2021-07-09 14:18
20 / 1 . | 32.7171 | 49.8476 | 3.0607 | 0.0012 | 0.0176 | 0.1733 | 15.5711 | 0.0032 | 0.0078 | 0 | 101.3998 | -8342 | 27334 | -11 | 19NC08B_3_PlB | 19 | 2021-07-09 14:21
21 / 1 . | 4.1386 | 49.9483 | 0.6244 | 10.639 | 0.3127 | 11.7278 | 22.9912 | 0.5102 | 0.0066 | 0.0136 | 100.9123 | -3048 | 17473 | 8 | 19NC08B_4_PxC | 20 | 2021-07-09 14:25
22 / 1 . | 3.2273 | 50.682 | 0.5026 | 11.3309 | 0.2712 | 10.9088 | 23.7299 | 0.4054 | 0.0058 | 0 | 101.064 | -2824 | 17459 | 8 | 19NC08B_4_PxB | 21 | 2021-07-09 14:28
23 / 1 . | 32.5124 | 48.8699 | 2.9277 | 0 | 0 | 0.2026 | 15.6042 | 0.013 | 0.007 | 0.0127 | 100.1496 | -2042 | 17606 | 6 | 19NC08B_4_PlC | 22 | 2021-07-09 14:31
24 / 1 . | 32.9322 | 49.3133 | 2.7875 | 0 | 0.0163 | 0.1684 | 15.9881 | 0.0259 | 0.0107 | 0.0293 | 101.2719 | -2083 | 17670 | 3 | 19NC08B_4_PlB | 23 | 2021-07-09 14:34
25 / 1 . | 11.971 | 42.8596 | 2.3747 | 10.0348 | 0.2311 | 17.4733 | 12.0589 | 1.8792 | 0.0686 | 0 | 98.9514 | -2029 | 17824 | 4 | 19NC08B_4_AmpB | 24 | 2021-07-09 14:38
26 / 1 . | 3.6226 | 50.5374 | 0.6259 | 10.9285 | 0.3258 | 11.318 | 23.06 | 0.5172 | 0.0029 | 0 | 100.9383 | -4823 | 16252 | 18 | 19NC08B_5_PxC | 25 | 2021-07-09 14:41
27 / 1 . | 2.5292 | 51.3695 | 0.4195 | 11.4275 | 0.2669 | 10.8779 | 23.7787 | 0.3705 | 0.0073 | 0.0187 | 101.0657 | -4903 | 16186 | 20 | 19NC08B_5_PxB | 26 | 2021-07-09 14:44
28 / 1 . | 30.9047 | 52.302 | 4.223 | 0.0022 | 0 | 0.1869 | 13.521 | 0 | 0.0199 | 0.0122 | 101.172 | -5185 | 16101 | 23 | 19NC08B_5_PlC | 27 | 2021-07-09 14:48
29 / 1 . | 32.06 | 50.734 | 3.4348 | 0.0085 | 0.005 | 0.1743 | 15.0187 | 0.028 | 0.0109 | 0 | 101.4742 | -5016 | 16141 | 22 | 19NC08B_5_PlB | 28 | 2021-07-09 14:51
30 / 1 . | 12.2023 | 42.5648 | 2.3268 | 9.7551 | 0.216 | 18.0516 | 12.0344 | 1.959 | 0.0849 | 0 | 99.1949 | -5298 | 17514 | 19 | 19NC08B_5_AmpC | 29 | 2021-07-09 14:54
31 / 1 . | 12.394 | 42.482 | 2.2767 | 9.7165 | 0.2241 | 17.424 | 12.242 | 2.042 | 0.0731 | 0.0103 | 98.8847 | -5280 | 17573 | 19 | 19NC08B_5_AmpB | 30 | 2021-07-09 14:57
32 / 1 . | 12.0614 | 42.8283 | 2.3619 | 9.717 | 0.2364 | 18.2654 | 11.8869 | 2.0066 | 0.0689 | 0.0296 | 99.4623 | -5188 | 11551 | 39 | 19NC08B_6_AmpC | 31 | 2021-07-09 15:01
33 / 1 . | 12.4776 | 42.7084 | 2.3864 | 9.6424 | 0.2134 | 17.4788 | 12.0791 | 2.1663 | 0.0733 | 0.0203 | 99.246 | -5099 | 11306 | 39 | 19NC08B_6_AmpB | 32 | 2021-07-09 15:04
34 / 1 . | 32.1697 | 50.2537 | 3.3083 | 0 | 0 | 0.1526 | 15.1794 | 0.038 | 0.0082 | 0.0141 | 101.124 | -4929 | 11089 | 39 | 19NC08B_6_PlC | 33 | 2021-07-09 15:07
35 / 1 . | 33.1544 | 49.1711 | 2.7578 | 0 | 0 | 0.1676 | 16.1833 | 0.0037 | 0.0022 | 0 | 101.4402 | -5069 | 11219 | 41 | 19NC08B_6_PlB | 34 | 2021-07-09 15:11
36 / 1 . | 4.6224 | 49.5099 | 0.7157 | 10.4849 | 0.2869 | 12.019 | 22.5686 | 0.5989 | 0.0048 | 0 | 100.8111 | -4758 | 10200 | 46 | 19NC08B_6_PxC | 35 | 2021-07-09 15:14
37 / 1 . | 3.9228 | 50.1288 | 0.6093 | 10.9482 | 0.29 | 11.2234 | 23.2353 | 0.5614 | 0.0052 | 0.0238 | 100.9481 | -4697 | 10279 | 46 | 19NC08B_6_PxB | 36 | 2021-07-09 15:17

## Feuil1
DataSet/Point | 1 / 1 . | 2 / 1 . | 3 / 1 . | 5 / 1 . | 6 / 1 . | 7 / 1 . | 8 / 1 . | 9 / 1 . | 10 / 1 . | 11 / 1 . | 12 / 1 . | 13 / 1 . | 14 / 1 . | 15 / 1 . | 16 / 1 . | 17 / 1 . | 18 / 1 . | 19 / 1 . | 20 / 1 . | 21 / 1 . | 22 / 1 . | 23 / 1 . | 24 / 1 . | 25 / 1 . | 26 / 1 . | 27 / 1 . | 28 / 1 . | 29 / 1 . | 30 / 1 . | 31 / 1 . | 32 / 1 . | 33 / 1 . | 34 / 1 . | 35 / 1 . | 36 / 1 . | 37 / 1 .
Al2O3 | 12.4185 | 3.6659 | 31.9839 | 31.186 | 4.1649 | 12.2587 | 35.8333 | 12.6094 | 12.2628 | 31.9824 | 33.0809 | 32.5858 | 32.8624 | 12.388 | 12.2281 | 12.0494 | 12.1137 | 33.0501 | 32.7171 | 4.1386 | 3.2273 | 32.5124 | 32.9322 | 11.971 | 3.6226 | 2.5292 | 30.9047 | 32.06 | 12.2023 | 12.394 | 12.0614 | 12.4776 | 32.1697 | 33.1544 | 4.6224 | 3.9228
SiO2 | 42.0116 | 50.7275 | 50.568 | 52.061 | 49.7967 | 42.2597 | 44.3511 | 40.9518 | 42.5854 | 50.9967 | 49.0861 | 49.6501 | 49.0386 | 42.1778 | 42.3766 | 42.5417 | 42.6192 | 49.0893 | 49.8476 | 49.9483 | 50.682 | 48.8699 | 49.3133 | 42.8596 | 50.5374 | 51.3695 | 52.302 | 50.734 | 42.5648 | 42.482 | 42.8283 | 42.7084 | 50.2537 | 49.1711 | 49.5099 | 50.1288
Na2O | 2.3695 | 0.645 | 3.4509 | 4.0959 | 0.5953 | 2.3193 | 0.6826 | 2.2579 | 2.2943 | 3.5364 | 2.7217 | 2.9323 | 2.8077 | 2.3702 | 2.4013 | 2.1576 | 2.1919 | 2.736 | 3.0607 | 0.6244 | 0.5026 | 2.9277 | 2.7875 | 2.3747 | 0.6259 | 0.4195 | 4.223 | 3.4348 | 2.3268 | 2.2767 | 2.3619 | 2.3864 | 3.3083 | 2.7578 | 0.7157 | 0.6093
MgO | 9.5132 | 10.8989 | 0 | 0 | 10.5491 | 9.6143 | 0 | 9.5924 | 9.9896 | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 9.7528 | 9.8142 | 9.7934 | 9.6533 | 0.0091 | 0.0012 | 10.639 | 11.3309 | 0 | 0 | 10.0348 | 10.9285 | 11.4275 | 0.0022 | 0.0085 | 9.7551 | 9.7165 | 9.717 | 9.6424 | 0 | 0 | 10.4849 | 10.9482
MnO | 0.2424 | 0.266 | 0.0054 | 0.011 | 0.255 | 0.2371 | 0.0081 | 0.2597 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.247 | 0.24 | 0.244 | 0.2145 | 0.0088 | 0.0176 | 0.3127 | 0.2712 | 0 | 0.0163 | 0.2311 | 0.3258 | 0.2669 | 0 | 0.005 | 0.216 | 0.2241 | 0.2364 | 0.2134 | 0 | 0 | 0.2869 | 0.29
FeO | 18.2619 | 10.9779 | 0.1717 | 0.1402 | 11.9006 | 18.0662 | 0.1875 | 19.2723 | 17.8264 | 0.1443 | 0.2046 | 0.1791 | 0.2108 | 18.0226 | 17.7783 | 17.6452 | 17.6788 | 0.1108 | 0.1733 | 11.7278 | 10.9088 | 0.2026 | 0.1684 | 17.4733 | 11.318 | 10.8779 | 0.1869 | 0.1743 | 18.0516 | 17.424 | 18.2654 | 17.4788 | 0.1526 | 0.1676 | 12.019 | 11.2234
CaO | 11.8607 | 23.3618 | 15.0017 | 13.7864 | 23.2141 | 12.0844 | 19.7004 | 11.661 | 11.9395 | 14.7534 | 16.0933 | 15.6639 | 15.9598 | 12.019 | 11.9851 | 11.9325 | 12.1517 | 16.254 | 15.5711 | 22.9912 | 23.7299 | 15.6042 | 15.9881 | 12.0589 | 23.06 | 23.7787 | 13.521 | 15.0187 | 12.0344 | 12.242 | 11.8869 | 12.0791 | 15.1794 | 16.1833 | 22.5686 | 23.2353
TiO2 | 2.243 | 0.5172 | 0 | 0 | 0.5832 | 2.0571 | 0 | 2.7167 | 2.0181 | 0.0299 | 0.01 | 0 | 0.0131 | 2.1083 | 2.2431 | 2.0805 | 2.0565 | 0 | 0.0032 | 0.5102 | 0.4054 | 0.013 | 0.0259 | 1.8792 | 0.5172 | 0.3705 | 0 | 0.028 | 1.959 | 2.042 | 2.0066 | 2.1663 | 0.038 | 0.0037 | 0.5989 | 0.5614
K2O | 0.08 | 0.001 | 0.0142 | 0.0131 | 0.0034 | 0.0755 | 0.0076 | 0.1019 | 0.0826 | 0.0121 | 0.0112 | 0.0051 | 0.0099 | 0.0844 | 0.0719 | 0.072 | 0.0681 | 0.0088 | 0.0078 | 0.0066 | 0.0058 | 0.007 | 0.0107 | 0.0686 | 0.0029 | 0.0073 | 0.0199 | 0.0109 | 0.0849 | 0.0731 | 0.0689 | 0.0733 | 0.0082 | 0.0022 | 0.0048 | 0.0052
Cr2O3 | 0.0067 | 0.0139 | 0.0013 | 0 | 0.0285 | 0.0267 | 0.0031 | 0.0236 | 0 | 0.0245 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0.0353 | 0.0151 | 0.0301 | 0.0172 | 0 | 0.0136 | 0 | 0.0127 | 0.0293 | 0 | 0 | 0.0187 | 0.0122 | 0 | 0 | 0.0103 | 0.0296 | 0.0203 | 0.0141 | 0 | 0 | 0.0238
Total | 99.0077 | 101.075 | 101.1971 | 101.2935 | 101.0907 | 98.999 | 100.7736 | 99.447 | 99.2436 | 101.4935 | 101.2079 | 101.023 | 100.9039 | 99.17 | 99.1739 | 98.5314 | 98.7779 | 101.284 | 101.3998 | 100.9123 | 101.064 | 100.1496 | 101.2719 | 98.9514 | 100.9383 | 101.0657 | 101.172 | 101.4742 | 99.1949 | 98.8847 | 99.4623 | 99.246 | 101.124 | 101.4402 | 100.8111 | 100.9481
Comment | 19NC08B_1_AmpC | 19NC08B_1_PxC | 19NC08B_1_PlC | 19NC08B_1_PlB2 | 19NC08B_1_PxB | 19NC08B_1_AmpB | 19NC04_1_PlC | 19NC08B_2_AmpC | 19NC08B_2_AmpB | 19NC08B_2_PlC | 19NC08B_2_PlB | 19NC08B_2_PlC | 19NC08B_2_PlB | 19NC08B_2_AmpC | 19NC08B_2_AmpB | 19NC08B_3_AmpC | 19NC08B_3_AmpB | 19NC08B_3_PlC | 19NC08B_3_PlB | 19NC08B_4_PxC | 19NC08B_4_PxB | 19NC08B_4_PlC | 19NC08B_4_PlB | 19NC08B_4_AmpB | 19NC08B_5_PxC | 19NC08B_5_PxB | 19NC08B_5_PlC | 19NC08B_5_PlB | 19NC08B_5_AmpC | 19NC08B_5_AmpB | 19NC08B_6_AmpC | 19NC08B_6_AmpB | 19NC08B_6_PlC | 19NC08B_6_PlB | 19NC08B_6_PxC | 19NC08B_6_PxB
| AMP | PX | PL | PL | PX | AMP | PL | AMP | AMP | PL | PL | PL | PL | AMP | AMP | AMP | AMP | PL | PL | PX | PX | PL | PL | AMP | PX | PX | PL | PL | AMP | AMP | AMP | AMP | PL | PL | PX | PX
DataSet/Point | 1 / 1 . | 2 / 1 . | 3 / 1 . | 5 / 1 . | 6 / 1 . | 7 / 1 . | 8 / 1 . | 9 / 1 . | 10 / 1 . | 11 / 1 . | 12 / 1 . | 13 / 1 . | 14 / 1 . | 15 / 1 . | 16 / 1 . | 17 / 1 . | 18 / 1 . | 19 / 1 . | 20 / 1 . | 21 / 1 . | 22 / 1 . | 23 / 1 . | 24 / 1 . | 25 / 1 . | 26 / 1 . | 27 / 1 . | 28 / 1 . | 29 / 1 . | 30 / 1 . | 31 / 1 . | 32 / 1 . | 33 / 1 . | 34 / 1 . | 35 / 1 . | 36 / 1 . | 37 / 1 .
SiO2 | 42.0116 | 50.7275 | 50.568 | 52.061 | 49.7967 | 42.2597 | 44.3511 | 40.9518 | 42.5854 | 50.9967 | 49.0861 | 49.6501 | 49.0386 | 42.1778 | 42.3766 | 42.5417 | 42.6192 | 49.0893 | 49.8476 | 49.9483 | 50.682 | 48.8699 | 49.3133 | 42.8596 | 50.5374 | 51.3695 | 52.302 | 50.734 | 42.5648 | 42.482 | 42.8283 | 42.7084 | 50.2537 | 49.1711 | 49.5099 | 50.1288
TiO2 | 2.243 | 0.5172 | 0 | 0 | 0.5832 | 2.0571 | 0 | 2.7167 | 2.0181 | 0.0299 | 0.01 | 0 | 0.0131 | 2.1083 | 2.2431 | 2.0805 | 2.0565 | 0 | 0.0032 | 0.5102 | 0.4054 | 0.013 | 0.0259 | 1.8792 | 0.5172 | 0.3705 | 0 | 0.028 | 1.959 | 2.042 | 2.0066 | 2.1663 | 0.038 | 0.0037 | 0.5989 | 0.5614
Cr2O3 | 0.0067 | 0.0139 | 0.0013 | 0 | 0.0285 | 0.0267 | 0.0031 | 0.0236 | 0 | 0.0245 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0.0353 | 0.0151 | 0.0301 | 0.0172 | 0 | 0.0136 | 0 | 0.0127 | 0.0293 | 0 | 0 | 0.0187 | 0.0122 | 0 | 0 | 0.0103 | 0.0296 | 0.0203 | 0.0141 | 0 | 0 | 0.0238
Al2O3 | 12.4185 | 3.6659 | 31.9839 | 31.186 | 4.1649 | 12.2587 | 35.8333 | 12.6094 | 12.2628 | 31.9824 | 33.0809 | 32.5858 | 32.8624 | 12.388 | 12.2281 | 12.0494 | 12.1137 | 33.0501 | 32.7171 | 4.1386 | 3.2273 | 32.5124 | 32.9322 | 11.971 | 3.6226 | 2.5292 | 30.9047 | 32.06 | 12.2023 | 12.394 | 12.0614 | 12.4776 | 32.1697 | 33.1544 | 4.6224 | 3.9228
FeO | 18.2619 | 10.9779 | 0.1717 | 0.1402 | 11.9006 | 18.0662 | 0.1875 | 19.2723 | 17.8264 | 0.1443 | 0.2046 | 0.1791 | 0.2108 | 18.0226 | 17.7783 | 17.6452 | 17.6788 | 0.1108 | 0.1733 | 11.7278 | 10.9088 | 0.2026 | 0.1684 | 17.4733 | 11.318 | 10.8779 | 0.1869 | 0.1743 | 18.0516 | 17.424 | 18.2654 | 17.4788 | 0.1526 | 0.1676 | 12.019 | 11.2234
MnO | 0.2424 | 0.266 | 0.0054 | 0.011 | 0.255 | 0.2371 | 0.0081 | 0.2597 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.247 | 0.24 | 0.244 | 0.2145 | 0.0088 | 0.0176 | 0.3127 | 0.2712 | 0 | 0.0163 | 0.2311 | 0.3258 | 0.2669 | 0 | 0.005 | 0.216 | 0.2241 | 0.2364 | 0.2134 | 0 | 0 | 0.2869 | 0.29
NiO
MgO | 9.5132 | 10.8989 | 0 | 0 | 10.5491 | 9.6143 | 0 | 9.5924 | 9.9896 | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 9.7528 | 9.8142 | 9.7934 | 9.6533 | 0.0091 | 0.0012 | 10.639 | 11.3309 | 0 | 0 | 10.0348 | 10.9285 | 11.4275 | 0.0022 | 0.0085 | 9.7551 | 9.7165 | 9.717 | 9.6424 | 0 | 0 | 10.4849 | 10.9482
CaO | 11.8607 | 23.3618 | 15.0017 | 13.7864 | 23.2141 | 12.0844 | 19.7004 | 11.661 | 11.9395 | 14.7534 | 16.0933 | 15.6639 | 15.9598 | 12.019 | 11.9851 | 11.9325 | 12.1517 | 16.254 | 15.5711 | 22.9912 | 23.7299 | 15.6042 | 15.9881 | 12.0589 | 23.06 | 23.7787 | 13.521 | 15.0187 | 12.0344 | 12.242 | 11.8869 | 12.0791 | 15.1794 | 16.1833 | 22.5686 | 23.2353
Na2O | 2.3695 | 0.645 | 3.4509 | 4.0959 | 0.5953 | 2.3193 | 0.6826 | 2.2579 | 2.2943 | 3.5364 | 2.7217 | 2.9323 | 2.8077 | 2.3702 | 2.4013 | 2.1576 | 2.1919 | 2.736 | 3.0607 | 0.6244 | 0.5026 | 2.9277 | 2.7875 | 2.3747 | 0.6259 | 0.4195 | 4.223 | 3.4348 | 2.3268 | 2.2767 | 2.3619 | 2.3864 | 3.3083 | 2.7578 | 0.7157 | 0.6093
K2O | 0.08 | 0.001 | 0.0142 | 0.0131 | 0.0034 | 0.0755 | 0.0076 | 0.1019 | 0.0826 | 0.0121 | 0.0112 | 0.0051 | 0.0099 | 0.0844 | 0.0719 | 0.072 | 0.0681 | 0.0088 | 0.0078 | 0.0066 | 0.0058 | 0.007 | 0.0107 | 0.0686 | 0.0029 | 0.0073 | 0.0199 | 0.0109 | 0.0849 | 0.0731 | 0.0689 | 0.0733 | 0.0082 | 0.0022 | 0.0048 | 0.0052
Comment
| 19NC08B_1_AmpC | 19NC08B_1_AmpB | 19NC08B_2_AmpC | 19NC08B_2_AmpB | 19NC08B_2_AmpC | 19NC08B_2_AmpB | 19NC08B_3_AmpC | 19NC08B_3_AmpB | 19NC08B_4_AmpB | 19NC08B_5_AmpC | 19NC08B_5_AmpB | 19NC08B_6_AmpC | 19NC08B_6_AmpB |  | 19NC08B_1_PxC | 19NC08B_1_PxB | 19NC08B_4_PxC | 19NC08B_4_PxB | 19NC08B_5_PxC | 19NC08B_5_PxB | 19NC08B_6_PxC | 19NC08B_6_PxB |  | 19NC08B_1_PlC | 19NC08B_1_PlB2 | 19NC04_1_PlC | 19NC08B_2_PlC | 19NC08B_2_PlB | 19NC08B_2_PlC | 19NC08B_2_PlB | 19NC08B_3_PlC | 19NC08B_3_PlB | 19NC08B_4_PlC | 19NC08B_4_PlB | 19NC08B_5_PlC | 19NC08B_5_PlB | 19NC08B_6_PlC | 19NC08B_6_PlB
DataSet/Point | 1 / 1 . | 7 / 1 . | 9 / 1 . | 10 / 1 . | 15 / 1 . | 16 / 1 . | 17 / 1 . | 18 / 1 . | 25 / 1 . | 30 / 1 . | 31 / 1 . | 32 / 1 . | 33 / 1 . |  | 2 / 1 . | 6 / 1 . | 21 / 1 . | 22 / 1 . | 26 / 1 . | 27 / 1 . | 36 / 1 . | 37 / 1 . |  | 3 / 1 . | 5 / 1 . | 8 / 1 . | 11 / 1 . | 12 / 1 . | 13 / 1 . | 14 / 1 . | 19 / 1 . | 20 / 1 . | 23 / 1 . | 24 / 1 . | 28 / 1 . | 29 / 1 . | 34 / 1 . | 35 / 1 .
SiO2 | 42.0116 | 42.2597 | 40.9518 | 42.5854 | 42.1778 | 42.3766 | 42.5417 | 42.6192 | 42.8596 | 42.5648 | 42.482 | 42.8283 | 42.7084 |  | 50.7275 | 49.7967 | 49.9483 | 50.682 | 50.5374 | 51.3695 | 49.5099 | 50.1288 |  | 50.568 | 52.061 | 44.3511 | 50.9967 | 49.0861 | 49.6501 | 49.0386 | 49.0893 | 49.8476 | 48.8699 | 49.3133 | 52.302 | 50.734 | 50.2537 | 49.1711
TiO2 | 2.243 | 2.0571 | 2.7167 | 2.0181 | 2.1083 | 2.2431 | 2.0805 | 2.0565 | 1.8792 | 1.959 | 2.042 | 2.0066 | 2.1663 |  | 0.5172 | 0.5832 | 0.5102 | 0.4054 | 0.5172 | 0.3705 | 0.5989 | 0.5614 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0299 | 0.01 | 0 | 0.0131 | 0 | 0.0032 | 0.013 | 0.0259 | 0 | 0.028 | 0.038 | 0.0037
Cr2O3 | 0.0067 | 0.0267 | 0.0236 | 0 | 0 | 0.0353 | 0.0151 | 0.0301 | 0 | 0 | 0.0103 | 0.0296 | 0.0203 |  | 0.0139 | 0.0285 | 0.0136 | 0 | 0 | 0.0187 | 0 | 0.0238 |  | 0.0013 | 0 | 0.0031 | 0.0245 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.0172 | 0 | 0.0127 | 0.0293 | 0.0122 | 0 | 0.0141 | 0
Al2O3 | 12.4185 | 12.2587 | 12.6094 | 12.2628 | 12.388 | 12.2281 | 12.0494 | 12.1137 | 11.971 | 12.2023 | 12.394 | 12.0614 | 12.4776 |  | 3.6659 | 4.1649 | 4.1386 | 3.2273 | 3.6226 | 2.5292 | 4.6224 | 3.9228 |  | 31.9839 | 31.186 | 35.8333 | 31.9824 | 33.0809 | 32.5858 | 32.8624 | 33.0501 | 32.7171 | 32.5124 | 32.9322 | 30.9047 | 32.06 | 32.1697 | 33.1544
FeO | 18.2619 | 18.0662 | 19.2723 | 17.8264 | 18.0226 | 17.7783 | 17.6452 | 17.6788 | 17.4733 | 18.0516 | 17.424 | 18.2654 | 17.4788 |  | 10.9779 | 11.9006 | 11.7278 | 10.9088 | 11.318 | 10.8779 | 12.019 | 11.2234 |  | 0.1717 | 0.1402 | 0.1875 | 0.1443 | 0.2046 | 0.1791 | 0.2108 | 0.1108 | 0.1733 | 0.2026 | 0.1684 | 0.1869 | 0.1743 | 0.1526 | 0.1676
MnO | 0.2424 | 0.2371 | 0.2597 | 0.245 | 0.247 | 0.24 | 0.244 | 0.2145 | 0.2311 | 0.216 | 0.2241 | 0.2364 | 0.2134 |  | 0.266 | 0.255 | 0.3127 | 0.2712 | 0.3258 | 0.2669 | 0.2869 | 0.29 |  | 0.0054 | 0.011 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0088 | 0.0176 | 0 | 0.0163 | 0 | 0.005 | 0 | 0
NiO
MgO | 9.5132 | 9.6143 | 9.5924 | 9.9896 | 9.7528 | 9.8142 | 9.7934 | 9.6533 | 10.0348 | 9.7551 | 9.7165 | 9.717 | 9.6424 |  | 10.8989 | 10.5491 | 10.639 | 11.3309 | 10.9285 | 11.4275 | 10.4849 | 10.9482 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 0.0091 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0085 | 0 | 0
CaO | 11.8607 | 12.0844 | 11.661 | 11.9395 | 12.019 | 11.9851 | 11.9325 | 12.1517 | 12.0589 | 12.0344 | 12.242 | 11.8869 | 12.0791 |  | 23.3618 | 23.2141 | 22.9912 | 23.7299 | 23.06 | 23.7787 | 22.5686 | 23.2353 |  | 15.0017 | 13.7864 | 19.7004 | 14.7534 | 16.0933 | 15.6639 | 15.9598 | 16.254 | 15.5711 | 15.6042 | 15.9881 | 13.521 | 15.0187 | 15.1794 | 16.1833
Na2O | 2.3695 | 2.3193 | 2.2579 | 2.2943 | 2.3702 | 2.4013 | 2.1576 | 2.1919 | 2.3747 | 2.3268 | 2.2767 | 2.3619 | 2.3864 |  | 0.645 | 0.5953 | 0.6244 | 0.5026 | 0.6259 | 0.4195 | 0.7157 | 0.6093 |  | 3.4509 | 4.0959 | 0.6826 | 3.5364 | 2.7217 | 2.9323 | 2.8077 | 2.736 | 3.0607 | 2.9277 | 2.7875 | 4.223 | 3.4348 | 3.3083 | 2.7578
K2O | 0.08 | 0.0755 | 0.1019 | 0.0826 | 0.0844 | 0.0719 | 0.072 | 0.0681 | 0.0686 | 0.0849 | 0.0731 | 0.0689 | 0.0733 |  | 0.001 | 0.0034 | 0.0066 | 0.0058 | 0.0029 | 0.0073 | 0.0048 | 0.0052 |  | 0.0142 | 0.0131 | 0.0076 | 0.0121 | 0.0112 | 0.0051 | 0.0099 | 0.0088 | 0.0078 | 0.007 | 0.0107 | 0.0199 | 0.0109 | 0.0082 | 0.0022

## Weight%
Weight%
DataSet/Point | Al | Si | Na | Mg | Mn | Fe | Ca | Ti | K | Cr | O | Total | X | Y | Z | Comment | Point# | Date
1 / 1 . | 6.5724 | 19.6373 | 1.7578 | 5.7367 | 0.1878 | 14.1951 | 8.4768 | 1.3447 | 0.0664 | 0.0046 | 41.028 | 99.0077 | -8991 | 39124 | -60 | 19NC08B_1_AmpC | 1 | 2021-07-09 12:18
2 / 1 . | 1.9401 | 23.7114 | 0.4785 | 6.5724 | 0.206 | 8.5332 | 16.6965 | 0.3101 | 0.0008 | 0.0095 | 42.6166 | 101.075 | -9872 | 37895 | -50 | 19NC08B_1_PxC | 2 | 2021-07-09 12:25
3 / 1 . | 16.9272 | 23.6368 | 2.5601 | 0 | 0.0042 | 0.1334 | 10.7216 | 0 | 0.0118 | 0.0009 | 47.201 | 101.1971 | -10346 | 38079 | -50 | 19NC08B_1_PlC | 3 | 2021-07-09 12:31
5 / 1 . | 16.505 | 24.3347 | 3.0385 | 0 | 0.0085 | 0.1089 | 9.8531 | 0 | 0.0109 | 0 | 47.434 | 101.2935 | -10264 | 37980 | -50 | 19NC08B_1_PlB2 | 4 | 2021-07-09 12:46
6 / 1 . | 2.2042 | 23.2763 | 0.4416 | 6.3614 | 0.1975 | 9.2504 | 16.591 | 0.3496 | 0.0028 | 0.0195 | 42.3964 | 101.0907 | -9875 | 37763 | -52 | 19NC08B_1_PxB | 5 | 2021-07-09 12:52
7 / 1 . | 6.4878 | 19.7533 | 1.7206 | 5.7977 | 0.1836 | 14.0429 | 8.6366 | 1.2333 | 0.0627 | 0.0182 | 41.0622 | 98.999 | -9300 | 38887 | -57 | 19NC08B_1_AmpB | 6 | 2021-07-09 12:57
8 / 1 . | 18.9645 | 20.7309 | 0.5064 | 0 | 0.0063 | 0.1457 | 14.0798 | 0 | 0.0063 | 0.0021 | 46.3317 | 100.7736 | 19211 | 38643 | -79 | 19NC04_1_PlC | 7 | 2021-07-09 13:03
9 / 1 . | 6.6734 | 19.142 | 1.675 | 5.7845 | 0.2011 | 14.9805 | 8.3341 | 1.6287 | 0.0846 | 0.0161 | 40.9269 | 99.447 | -13437 | 26861 | 5 | 19NC08B_2_AmpC | 8 | 2021-07-09 13:45
10 / 1 . | 6.49 | 19.9055 | 1.702 | 6.024 | 0.1898 | 13.8566 | 8.5331 | 1.2098 | 0.0685 | 0 | 41.2643 | 99.2436 | -13644 | 27008 | 7 | 19NC08B_2_AmpB | 9 | 2021-07-09 13:48
11 / 1 . | 16.9265 | 23.8372 | 2.6234 | 0.0083 | 0 | 0.1122 | 10.5442 | 0.0179 | 0.0101 | 0.0168 | 47.397 | 101.4935 | -13094 | 27365 | 4 | 19NC08B_2_PlC | 10 | 2021-07-09 13:52
12 / 1 . | 17.5078 | 22.9442 | 2.0191 | 0 | 0 | 0.1591 | 11.5018 | 0.006 | 0.0093 | 0 | 47.0606 | 101.2079 | -12973 | 27274 | 4 | 19NC08B_2_PlB | 11 | 2021-07-09 13:55
13 / 1 . | 17.2458 | 23.2078 | 2.1753 | 0 | 0 | 0.1392 | 11.1949 | 0 | 0.0042 | 0.0046 | 47.0512 | 101.023 | -12125 | 27947 | -1 | 19NC08B_2_PlC | 12 | 2021-07-09 13:58
14 / 1 . | 17.3922 | 22.9219 | 2.0829 | 0 | 0.0012 | 0.1639 | 11.4064 | 0.0078 | 0.0082 | 0 | 46.9193 | 100.9039 | -11888 | 27798 | -2 | 19NC08B_2_PlB | 13 | 2021-07-09 14:01
15 / 1 . | 6.5563 | 19.715 | 1.7583 | 5.8812 | 0.1913 | 14.0091 | 8.5899 | 1.2639 | 0.0701 | 0 | 41.135 | 99.17 | -12395 | 26697 | 4 | 19NC08B_2_AmpC | 14 | 2021-07-09 14:05
16 / 1 . | 6.4717 | 19.808 | 1.7814 | 5.9182 | 0.1859 | 13.8192 | 8.5657 | 1.3447 | 0.0597 | 0.0241 | 41.1954 | 99.1738 | -12371 | 26830 | 3 | 19NC08B_2_AmpB | 15 | 2021-07-09 14:08
17 / 1 . | 6.377 | 19.8851 | 1.6006 | 5.9057 | 0.189 | 13.7157 | 8.5281 | 1.2472 | 0.0598 | 0.0103 | 41.0128 | 98.5314 | -8540 | 26889 | -8 | 19NC08B_3_AmpC | 16 | 2021-07-09 14:11
18 / 1 . | 6.4111 | 19.9214 | 1.6261 | 5.8212 | 0.1661 | 13.7418 | 8.6848 | 1.2329 | 0.0565 | 0.0206 | 41.0955 | 98.7779 | -8700 | 27176 | -9 | 19NC08B_3_AmpB | 17 | 2021-07-09 14:15
19 / 1 . | 17.4915 | 22.9456 | 2.0297 | 0.0055 | 0.0068 | 0.0861 | 11.6166 | 0 | 0.0073 | 0.0118 | 47.0831 | 101.284 | -8400 | 27435 | -12 | 19NC08B_3_PlC | 18 | 2021-07-09 14:18
20 / 1 . | 17.3153 | 23.3001 | 2.2706 | 0.0007 | 0.0136 | 0.1347 | 11.1286 | 0.0019 | 0.0065 | 0 | 47.2277 | 101.3998 | -8342 | 27334 | -11 | 19NC08B_3_PlB | 19 | 2021-07-09 14:21
21 / 1 . | 2.1903 | 23.3472 | 0.4632 | 6.4156 | 0.2422 | 9.116 | 16.4317 | 0.3059 | 0.0055 | 0.0093 | 42.3855 | 100.9123 | -3048 | 17473 | 8 | 19NC08B_4_PxC | 20 | 2021-07-09 14:25
22 / 1 . | 1.708 | 23.6901 | 0.3729 | 6.8329 | 0.21 | 8.4795 | 16.9596 | 0.243 | 0.0049 | 0 | 42.5631 | 101.064 | -2824 | 17459 | 8 | 19NC08B_4_PxB | 21 | 2021-07-09 14:28
23 / 1 . | 17.2069 | 22.8431 | 2.1719 | 0 | 0 | 0.1575 | 11.1522 | 0.0078 | 0.0059 | 0.0087 | 46.5956 | 100.1496 | -2042 | 17606 | 6 | 19NC08B_4_PlC | 22 | 2021-07-09 14:31
24 / 1 . | 17.4291 | 23.0504 | 2.0679 | 0 | 0.0127 | 0.1309 | 11.4266 | 0.0156 | 0.0089 | 0.0201 | 47.1098 | 101.2718 | -2083 | 17670 | 3 | 19NC08B_4_PlB | 23 | 2021-07-09 14:34
25 / 1 . | 6.3356 | 20.0337 | 1.7617 | 6.0513 | 0.179 | 13.5821 | 8.6184 | 1.1266 | 0.057 | 0 | 41.206 | 98.9514 | -2029 | 17824 | 4 | 19NC08B_4_AmpB | 24 | 2021-07-09 14:38
26 / 1 . | 1.9172 | 23.6225 | 0.4643 | 6.5902 | 0.2523 | 8.7976 | 16.4809 | 0.3101 | 0.0024 | 0 | 42.5009 | 100.9383 | -4823 | 16252 | 18 | 19NC08B_5_PxC | 25 | 2021-07-09 14:41
27 / 1 . | 1.3385 | 24.0115 | 0.3112 | 6.8911 | 0.2067 | 8.4555 | 16.9945 | 0.2221 | 0.0061 | 0.0128 | 42.6157 | 101.0657 | -4903 | 16186 | 20 | 19NC08B_5_PxB | 26 | 2021-07-09 14:44
28 / 1 . | 16.3561 | 24.4473 | 3.1329 | 0.0014 | 0 | 0.1453 | 9.6634 | 0 | 0.0166 | 0.0083 | 47.4008 | 101.172 | -5185 | 16101 | 23 | 19NC08B_5_PlC | 27 | 2021-07-09 14:48
29 / 1 . | 16.9675 | 23.7144 | 2.5481 | 0.0051 | 0.0039 | 0.1355 | 10.7338 | 0.0168 | 0.009 | 0 | 47.3401 | 101.4742 | -5016 | 16141 | 22 | 19NC08B_5_PlB | 28 | 2021-07-09 14:51
30 / 1 . | 6.458 | 19.8959 | 1.7261 | 5.8826 | 0.1673 | 14.0316 | 8.6009 | 1.1744 | 0.0705 | 0 | 41.1876 | 99.1949 | -5298 | 17514 | 19 | 19NC08B_5_AmpC | 29 | 2021-07-09 14:54
31 / 1 . | 6.5594 | 19.8572 | 1.689 | 5.8593 | 0.1736 | 13.5438 | 8.7493 | 1.2242 | 0.0607 | 0.007 | 41.1612 | 98.8847 | -5280 | 17573 | 19 | 19NC08B_5_AmpB | 30 | 2021-07-09 14:57
32 / 1 . | 6.3834 | 20.0191 | 1.7522 | 5.8596 | 0.1831 | 14.1978 | 8.4955 | 1.2029 | 0.0572 | 0.0202 | 41.2913 | 99.4623 | -5188 | 11551 | 39 | 19NC08B_6_AmpC | 31 | 2021-07-09 15:01
33 / 1 . | 6.6037 | 19.963 | 1.7703 | 5.8146 | 0.1653 | 13.5863 | 8.6329 | 1.2987 | 0.0609 | 0.0139 | 41.3364 | 99.246 | -5099 | 11306 | 39 | 19NC08B_6_AmpB | 32 | 2021-07-09 15:04
34 / 1 . | 17.0256 | 23.4899 | 2.4542 | 0 | 0 | 0.1186 | 10.8486 | 0.0228 | 0.0068 | 0.0096 | 47.1478 | 101.124 | -4929 | 11089 | 39 | 19NC08B_6_PlC | 33 | 2021-07-09 15:07
35 / 1 . | 17.5467 | 22.9839 | 2.0459 | 0 | 0 | 0.1303 | 11.5661 | 0.0022 | 0.0018 | 0 | 47.1632 | 101.4402 | -5069 | 11219 | 41 | 19NC08B_6_PlB | 34 | 2021-07-09 15:11
36 / 1 . | 2.4464 | 23.1423 | 0.5309 | 6.3227 | 0.2222 | 9.3424 | 16.1296 | 0.359 | 0.004 | 0 | 42.3116 | 100.8111 | -4758 | 10200 | 46 | 19NC08B_6_PxC | 35 | 2021-07-09 15:14
37 / 1 . | 2.0761 | 23.4315 | 0.452 | 6.6021 | 0.2246 | 8.724 | 16.6061 | 0.3365 | 0.0043 | 0.0163 | 42.4746 | 100.9481 | -4697 | 10279 | 46 | 19NC08B_6_PxB | 36 | 2021-07-09 15:17

## StdDev wt%
StdDev wt%
DataSet/Point | Al | Si | Na | Mg | Mn | Fe | Ca | Ti | K | Cr | O | X | Y | Z | Comment | Point# | Date
1 / 1 . | 0.0941 | 0.2255 | 0.0922 | 0.1171 | 0.0365 | 0.2106 | 0.0911 | 0.0769 | 0.0114 | 0.042 |  | -8991 | 39124 | -60 | 19NC08B_1_AmpC | 1 | 2021-07-09 12:18
2 / 1 . | 0.0498 | 0.2603 | 0.0457 | 0.1267 | 0.0375 | 0.1626 | 0.1382 | 0.0471 | 0.0074 | 0.0436 |  | -9872 | 37895 | -50 | 19NC08B_1_PxC | 2 | 2021-07-09 12:25
3 / 1 . | 0.1533 | 0.2611 | 0.1096 | 0 | 0.0264 | 0.0354 | 0.1051 | -0.0001 | 0.007 | 0.0414 |  | -10346 | 38079 | -50 | 19NC08B_1_PlC | 3 | 2021-07-09 12:31
5 / 1 . | 0.1492 | 0.2659 | 0.1219 | 0 | 0.0274 | 0.0341 | 0.0987 | -0.0002 | 0.0076 | 0 |  | -10264 | 37980 | -50 | 19NC08B_1_PlB2 | 4 | 2021-07-09 12:46
6 / 1 . | 0.0527 | 0.2558 | 0.0437 | 0.1235 | 0.0379 | 0.1681 | 0.1368 | 0.0488 | 0.007 | 0.0433 |  | -9875 | 37763 | -52 | 19NC08B_1_PxB | 5 | 2021-07-09 12:52
7 / 1 . | 0.0911 | 0.2241 | 0.0891 | 0.1158 | 0.0357 | 0.2043 | 0.09 | 0.0713 | 0.0106 | 0.0411 |  | -9300 | 38887 | -57 | 19NC08B_1_AmpB | 6 | 2021-07-09 12:57
8 / 1 . | 0.1621 | 0.2334 | 0.0437 | -0.0002 | 0.0265 | 0.0348 | 0.1224 | -0.0001 | 0.0069 | 0.0413 |  | 19211 | 38643 | -79 | 19NC04_1_PlC | 7 | 2021-07-09 13:03
9 / 1 . | 0.0926 | 0.2186 | 0.0878 | 0.1158 | 0.0364 | 0.2109 | 0.0881 | 0.0816 | 0.0118 | 0.042 |  | -13437 | 26861 | 5 | 19NC08B_2_AmpC | 8 | 2021-07-09 13:45
10 / 1 . | 0.091 | 0.2253 | 0.0881 | 0.1185 | 0.0357 | 0.2023 | 0.0894 | 0.072 | 0.0109 | 0 |  | -13644 | 27008 | 7 | 19NC08B_2_AmpB | 9 | 2021-07-09 13:48
11 / 1 . | 0.151 | 0.2611 | 0.11 | 0.0114 | -0.0008 | 0.0335 | 0.1024 | 0.0307 | 0.0072 | 0.0416 |  | -13094 | 27365 | 4 | 19NC08B_2_PlC | 10 | 2021-07-09 13:52
12 / 1 . | 0.1541 | 0.2531 | 0.0928 | 0 | 0 | 0.0365 | 0.1079 | 0.0318 | 0.0069 | 0 |  | -12973 | 27274 | 4 | 19NC08B_2_PlB | 11 | 2021-07-09 13:55
13 / 1 . | 0.1526 | 0.2555 | 0.0972 | 0 | -5.5541 | 0.0349 | 0.1061 | 0 | 0.0073 | 0.0403 |  | -12125 | 27947 | -1 | 19NC08B_2_PlC | 12 | 2021-07-09 13:58
14 / 1 . | 0.1535 | 0.2529 | 0.0944 | 0 | 0.0264 | 0.0354 | 0.1074 | 0.0316 | 0.0071 | -0.0003 |  | -11888 | 27798 | -2 | 19NC08B_2_PlB | 13 | 2021-07-09 14:01
15 / 1 . | 0.0915 | 0.2237 | 0.0899 | 0.1168 | 0.0361 | 0.2037 | 0.0896 | 0.0725 | 0.0106 | -0.0002 |  | -12395 | 26697 | 4 | 19NC08B_2_AmpC | 14 | 2021-07-09 14:05
16 / 1 . | 0.0908 | 0.2245 | 0.0906 | 0.1173 | 0.0349 | 0.2022 | 0.0895 | 0.075 | 0.0105 | 0.042 |  | -12371 | 26830 | 3 | 19NC08B_2_AmpB | 15 | 2021-07-09 14:08
17 / 1 . | 0.0918 | 0.2269 | 0.0864 | 0.1185 | 0.0366 | 0.2054 | 0.0907 | 0.0738 | 0.0105 | 0.0428 |  | -8540 | 26889 | -8 | 19NC08B_3_AmpC | 16 | 2021-07-09 14:11
18 / 1 . | 0.092 | 0.2272 | 0.0871 | 0.1174 | 0.0362 | 0.2055 | 0.0917 | 0.0734 | 0.0106 | 0.0427 |  | -8700 | 27176 | -9 | 19NC08B_3_AmpB | 17 | 2021-07-09 14:15
19 / 1 . | 0.1563 | 0.2549 | 0.0941 | 0.0115 | 0.0276 | 0.0339 | 0.1102 | 0 | 0.0072 | 0.0427 |  | -8400 | 27435 | -12 | 19NC08B_3_PlC | 18 | 2021-07-09 14:18
20 / 1 . | 0.1554 | 0.2581 | 0.1013 | 0.0113 | 0.0277 | 0.0359 | 0.1074 | 0.0315 | 0.0069 | 0 |  | -8342 | 27334 | -11 | 19NC08B_3_PlB | 19 | 2021-07-09 14:21
21 / 1 . | 0.0524 | 0.2563 | 0.0457 | 0.1242 | 0.0379 | 0.1667 | 0.1359 | 0.0473 | 0.0072 | 0.0447 |  | -3048 | 17473 | 8 | 19NC08B_4_PxC | 20 | 2021-07-09 14:25
22 / 1 . | 0.0465 | 0.2593 | 0.0408 | 0.1295 | 0.0382 | 0.1609 | 0.1388 | 0.0457 | 0.0071 | -0.0001 |  | -2824 | 17459 | 8 | 19NC08B_4_PxB | 21 | 2021-07-09 14:28
23 / 1 . | 0.1548 | 0.254 | 0.0984 | 0 | 0 | 0.0356 | 0.1076 | 0.0318 | 0.0071 | 0.0409 |  | -2042 | 17606 | 6 | 19NC08B_4_PlC | 22 | 2021-07-09 14:31
24 / 1 . | 0.156 | 0.2559 | 0.0953 | 0 | 0.0271 | 0.036 | 0.1092 | 0.0319 | 0.007 | 0.042 |  | -2083 | 17670 | 3 | 19NC08B_4_PlB | 23 | 2021-07-09 14:34
25 / 1 . | 0.0916 | 0.2285 | 0.0912 | 0.1206 | 0.0363 | 0.2046 | 0.0915 | 0.0706 | 0.0107 | -0.0002 |  | -2029 | 17824 | 4 | 19NC08B_4_AmpB | 24 | 2021-07-09 14:38
26 / 1 . | 0.0492 | 0.2589 | 0.0449 | 0.1266 | 0.0391 | 0.1639 | 0.1364 | 0.0463 | 0.007 | -0.0001 |  | -4823 | 16252 | 18 | 19NC08B_5_PxC | 25 | 2021-07-09 14:41
27 / 1 . | 0.0415 | 0.2623 | 0.038 | 0.1304 | 0.0381 | 0.1607 | 0.1392 | 0.0437 | 0.0071 | 0.0442 |  | -4903 | 16186 | 20 | 19NC08B_5_PxB | 26 | 2021-07-09 14:44
28 / 1 . | 0.1503 | 0.2685 | 0.1256 | 0.0124 | -0.0001 | 0.0347 | 0.0989 | 0 | 0.0073 | 0.041 |  | -5185 | 16101 | 23 | 19NC08B_5_PlC | 27 | 2021-07-09 14:48
29 / 1 . | 0.1536 | 0.262 | 0.1093 | 0.012 | 0.0268 | 0.0351 | 0.1053 | 0.032 | 0.007 | 0 |  | -5016 | 16141 | 22 | 19NC08B_5_PlB | 28 | 2021-07-09 14:51
30 / 1 . | 0.0925 | 0.2272 | 0.0905 | 0.1183 | 0.0363 | 0.2079 | 0.0913 | 0.0718 | 0.0108 | 0 |  | -5298 | 17514 | 19 | 19NC08B_5_AmpC | 29 | 2021-07-09 14:54
31 / 1 . | 0.0933 | 0.2269 | 0.089 | 0.118 | 0.0361 | 0.2042 | 0.0923 | 0.074 | 0.0103 | 0.0436 |  | -5280 | 17573 | 19 | 19NC08B_5_AmpB | 30 | 2021-07-09 14:57
32 / 1 . | 0.092 | 0.2283 | 0.0913 | 0.1182 | 0.037 | 0.2092 | 0.0906 | 0.0726 | 0.0103 | 0.0428 |  | -5188 | 11551 | 39 | 19NC08B_6_AmpC | 31 | 2021-07-09 15:01
33 / 1 . | 0.0919 | 0.2259 | 0.0903 | 0.1158 | 0.0358 | 0.2004 | 0.09 | 0.0736 | 0.0104 | 0.0412 |  | -5099 | 11306 | 39 | 19NC08B_6_AmpB | 32 | 2021-07-09 15:04
34 / 1 . | 0.1516 | 0.258 | 0.1051 | 0 | 0 | 0.0334 | 0.1042 | 0.0324 | 0.0072 | 0.0407 |  | -4929 | 11089 | 39 | 19NC08B_6_PlC | 33 | 2021-07-09 15:07
35 / 1 . | 0.1543 | 0.2535 | 0.0932 | -0.0002 | -0.0001 | 0.0344 | 0.1083 | 0.0323 | 0.0069 | 0 |  | -5069 | 11219 | 41 | 19NC08B_6_PlB | 34 | 2021-07-09 15:11
36 / 1 . | 0.0543 | 0.2529 | 0.0474 | 0.1215 | 0.038 | 0.1658 | 0.1324 | 0.0477 | 0.0069 | 0 |  | -4758 | 10200 | 46 | 19NC08B_6_PxC | 35 | 2021-07-09 15:14
37 / 1 . | 0.0501 | 0.2553 | 0.0437 | 0.125 | 0.0375 | 0.1602 | 0.135 | 0.0469 | 0.0072 | 0.0442 |  | -4697 | 10279 | 46 | 19NC08B_6_PxB | 36 | 2021-07-09 15:17

## Det.Lim ppm
Det.Lim ppm
DataSet/Point | Al | Si | Na | Mg | Mn | Fe | Ca | Ti | K | Cr | O | X | Y | Z | Comment | Point# | Date
1 / 1 . | 170 | 178 | 264 | 189 | 339 | 402 | 147 | 405 | 98 | 503 |  | -8991 | 39124 | -60 | 19NC08B_1_AmpC | 1 | 2021-07-09 12:18
2 / 1 . | 157 | 181 | 231 | 192 | 341 | 391 | 155 | 403 | 89 | 519 |  | -9872 | 37895 | -50 | 19NC08B_1_PxC | 2 | 2021-07-09 12:25
3 / 1 . | 179 | 178 | 230 |  | 315 | 357 | 141 |  | 74 | 498 |  | -10346 | 38079 | -50 | 19NC08B_1_PlC | 3 | 2021-07-09 12:31
5 / 1 . | 174 | 174 | 226 |  | 325 | 354 | 137 |  | 83 |  |  | -10264 | 37980 | -50 | 19NC08B_1_PlB2 | 4 | 2021-07-09 12:46
6 / 1 . | 158 | 180 | 223 | 188 | 355 | 388 | 157 | 411 | 82 | 511 |  | -9875 | 37763 | -52 | 19NC08B_1_PxB | 5 | 2021-07-09 12:52
7 / 1 . | 165 | 173 | 253 | 188 | 334 | 393 | 134 | 366 | 90 | 485 |  | -9300 | 38887 | -57 | 19NC08B_1_AmpB | 6 | 2021-07-09 12:57
8 / 1 . | 175 | 168 | 219 |  | 315 | 344 | 148 |  | 78 | 496 |  | 19211 | 38643 | -79 | 19NC04_1_PlC | 7 | 2021-07-09 13:03
9 / 1 . | 164 | 179 | 247 | 186 | 335 | 388 | 146 | 405 | 95 | 497 |  | -13437 | 26861 | 5 | 19NC08B_2_AmpC | 8 | 2021-07-09 13:45
10 / 1 . | 163 | 171 | 244 | 179 | 331 | 372 | 140 | 403 | 92 |  |  | -13644 | 27008 | 7 | 19NC08B_2_AmpB | 9 | 2021-07-09 13:48
11 / 1 . | 172 | 179 | 226 | 131 |  | 344 | 136 | 358 | 78 | 491 |  | -13094 | 27365 | 4 | 19NC08B_2_PlC | 10 | 2021-07-09 13:52
12 / 1 . | 173 | 176 | 227 |  |  | 362 | 135 | 380 | 76 |  |  | -12973 | 27274 | 4 | 19NC08B_2_PlB | 11 | 2021-07-09 13:55
13 / 1 . | 167 | 179 | 221 |  |  | 349 | 133 |  | 84 | 483 |  | -12125 | 27947 | -1 | 19NC08B_2_PlC | 12 | 2021-07-09 13:58
14 / 1 . | 178 | 173 | 213 |  | 318 | 342 | 136 | 375 | 79 |  |  | -11888 | 27798 | -2 | 19NC08B_2_PlB | 13 | 2021-07-09 14:01
15 / 1 . | 164 | 174 | 240 | 188 | 336 | 385 | 133 | 383 | 86 |  |  | -12395 | 26697 | 4 | 19NC08B_2_AmpC | 14 | 2021-07-09 14:05
16 / 1 . | 161 | 171 | 243 | 187 | 320 | 382 | 135 | 398 | 90 | 493 |  | -12371 | 26830 | 3 | 19NC08B_2_AmpB | 15 | 2021-07-09 14:08
17 / 1 . | 165 | 177 | 251 | 185 | 341 | 398 | 131 | 398 | 90 | 510 |  | -8540 | 26889 | -8 | 19NC08B_3_AmpC | 16 | 2021-07-09 14:11
18 / 1 . | 166 | 176 | 249 | 187 | 349 | 398 | 141 | 396 | 93 | 503 |  | -8700 | 27176 | -9 | 19NC08B_3_AmpB | 17 | 2021-07-09 14:15
19 / 1 . | 178 | 175 | 215 | 135 | 328 | 363 | 137 |  | 81 | 507 |  | -8400 | 27435 | -12 | 19NC08B_3_PlC | 18 | 2021-07-09 14:18
20 / 1 . | 177 | 175 | 223 | 136 | 325 | 363 | 134 | 379 | 77 |  |  | -8342 | 27334 | -11 | 19NC08B_3_PlB | 19 | 2021-07-09 14:21
21 / 1 . | 157 | 178 | 254 | 191 | 328 | 389 | 149 | 412 | 82 | 533 |  | -3048 | 17473 | 8 | 19NC08B_4_PxC | 20 | 2021-07-09 14:25
22 / 1 . | 155 | 180 | 232 | 197 | 352 | 394 | 155 | 424 | 81 |  |  | -2824 | 17459 | 8 | 19NC08B_4_PxB | 21 | 2021-07-09 14:28
23 / 1 . | 179 | 173 | 220 |  |  | 345 | 134 | 378 | 81 | 487 |  | -2042 | 17606 | 6 | 19NC08B_4_PlC | 22 | 2021-07-09 14:31
24 / 1 . | 180 | 181 | 221 |  | 318 | 366 | 140 | 373 | 77 | 495 |  | -2083 | 17670 | 3 | 19NC08B_4_PlB | 23 | 2021-07-09 14:34
25 / 1 . | 168 | 178 | 235 | 188 | 341 | 391 | 132 | 390 | 94 |  |  | -2029 | 17824 | 4 | 19NC08B_4_AmpB | 24 | 2021-07-09 14:38
26 / 1 . | 156 | 179 | 231 | 195 | 340 | 379 | 151 | 393 | 82 |  |  | -4823 | 16252 | 18 | 19NC08B_5_PxC | 25 | 2021-07-09 14:41
27 / 1 . | 152 | 181 | 233 | 195 | 352 | 374 | 154 | 405 | 81 | 526 |  | -4903 | 16186 | 20 | 19NC08B_5_PxB | 26 | 2021-07-09 14:44
28 / 1 . | 173 | 177 | 212 | 149 |  | 339 | 128 |  | 74 | 489 |  | -5185 | 16101 | 23 | 19NC08B_5_PlC | 27 | 2021-07-09 14:48
29 / 1 . | 173 | 180 | 220 | 142 | 320 | 350 | 135 | 374 | 77 |  |  | -5016 | 16141 | 22 | 19NC08B_5_PlB | 28 | 2021-07-09 14:51
30 / 1 . | 164 | 175 | 253 | 180 | 350 | 387 | 134 | 390 | 87 |  |  | -5298 | 17514 | 19 | 19NC08B_5_AmpC | 29 | 2021-07-09 14:54
31 / 1 . | 167 | 181 | 242 | 183 | 342 | 384 | 136 | 414 | 85 | 521 |  | -5280 | 17573 | 19 | 19NC08B_5_AmpB | 30 | 2021-07-09 14:57
32 / 1 . | 170 | 176 | 250 | 187 | 350 | 389 | 134 | 392 | 88 | 505 |  | -5188 | 11551 | 39 | 19NC08B_6_AmpC | 31 | 2021-07-09 15:01
33 / 1 . | 172 | 175 | 247 | 180 | 347 | 374 | 135 | 387 | 88 | 489 |  | -5099 | 11306 | 39 | 19NC08B_6_AmpB | 32 | 2021-07-09 15:04
34 / 1 . | 175 | 179 | 210 |  |  | 339 | 133 | 376 | 82 | 484 |  | -4929 | 11089 | 39 | 19NC08B_6_PlC | 33 | 2021-07-09 15:07
35 / 1 . | 172 | 173 | 205 |  |  | 347 | 131 | 388 | 82 |  |  | -5069 | 11219 | 41 | 19NC08B_6_PlB | 34 | 2021-07-09 15:11
36 / 1 . | 152 | 174 | 242 | 187 | 346 | 391 | 146 | 395 | 80 |  |  | -4758 | 10200 | 46 | 19NC08B_6_PxC | 35 | 2021-07-09 15:14
37 / 1 . | 154 | 175 | 232 | 186 | 338 | 388 | 154 | 395 | 83 | 523 |  | -4697 | 10279 | 46 | 19NC08B_6_PxB | 36 | 2021-07-09 15:17